## Sheet1
所属电站 | 设备名称 | 设备型号 | 今日发电量 (kWh) | 本月发电量 (kWh) | 累计发电量 (kWh) | 总发电量 () | B相有功功率 (W) | C相有功功率 (kW) | 总有功功率 (W) | 总无功功率 (W) | 电网频率 (Hz) | 逆变器效率 (%) | 安装功率 (kW) | 逆变器效率 (%) | B相电压 (V) | 本月每KWP发电量 (kWh/kWp) | A相有功功率 (W) | C相电流 (A) | B相电流 (A) | 机内空气温度 (℃) | 机内变压器温度 (℃) | 机内散热器温度 (℃) | 直流电压1 (V) | 直流电流1 (A) | 直流电压2 (V) | 直流电流2 (A) | 直流电压3 (V) | 直流电流3 (A) | 总直流功率 (W) | A相电压 (V) | C相电压 (V) | A相电流 (A) | 总功率因数 ()
SUNGROW R&D Center | SG4KTL#1 | SG4KTL | 0.0 | 29.60 | 187.00 | 187.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 7.40 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 0 | 0 | 0
SUNGROW R&D Center | SG1K5TL#2 | SG1K5TL | 7.2 | 97.20 | 1313.00 | 1313.00 | 0 | 0 | 725 | 0 | 49.9 | 95.6 | 1.50 | 95.6 | 0 | 64.80 | 0 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 0 | 280.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 | 226.6 | 0 | 3.2 | 0
SUNGROW R&D Center | SG1K5TL#3 | SG1K5TL | 11.7 | 143.30 | 802.00 | 802.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 95.53 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 157.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.7 | 0 | 0 | 0
SUNGROW R&D Center | SG1K5TL#4 | SG1K5TL | 0.0 | 0.00 | 585.00 | 585.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 276.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUNGROW R&D Center | SG100K3#5 | SG100K3 | 40.1 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0 | 0 | 99990 | 0 | 50 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0.00 | 99990 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 500.2 | 200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 454.5 | 0
SUNGROW R&D Center | SG100K3#6 | SG100K3 | 40.1 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0 | 0 | 99990 | 0 | 50 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0.00 | 99990 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 500.2 | 200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 454.5 | 0
SUNGROW R&D Center | SG100K3#7 | SG100K3 | 40.1 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0 | 0 | 99990 | 0 | 50 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0.00 | 99990 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 500.2 | 200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 454.5 | 0
SUNGROW R&D Center | SG100K3#8dd | SG100K3 | 40.1 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0 | 0 | 99990 | 0 | 50 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0.00 | 99990 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 500.2 | 200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 454.5 | 0
SUNGROW R&D Center | SG1K5TL#9 | SG1K5TL | 3.9 | 48.80 | 837.00 | 837.00 | 0 | 0 | 67 | 0 | 49.9 | 79.3 | 1.50 | 79.3 | 0 | 32.53 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 283.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 225.1 | 0 | 0.3 | 0
SUNGROW R&D Center | SG1K5TL#10 | SG1K5TL | 3.4 | 41.20 | 691.00 | 691.00 | 0 | 0 | 223 | 0 | 50 | 91.6 | 1.50 | 91.6 | 0 | 27.47 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 222 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 223.7 | 0 | 1 | 0
SUNGROW BIPV700KW | SG15KTL#3 | SG15KTL | 48.3 | 617.80 | 3088.00 | 3088.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 12.00 | 0 | 233.9 | 51.48 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 274.8 | 0 | 269.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 234.5 | 0 | 0
SUNGROW BIPV700KW | SG15KTL#4 | SG15KTL | 13.0 | 442.50 | 2831.00 | 2831.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 12.00 | 0 | 233.6 | 36.88 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 272.7 | 0 | 265.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 233.6 | 0 | 0
SUNGROW BIPV700KW | SG15KTL#5 | SG15KTL | 45.9 | 360.40 | 147.00 | 147.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 12.00 | 0 | 234.8 | 30.03 | 0 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 278.1 | 0 | 281.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 233.3 | 0 | 0
SUNGROW BIPV700KW | SG15KTL#6 | SG15KTL | 37.2 | 471.20 | 4125.00 | 4125.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 15.00 | 0 | 236.9 | 31.41 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | 275.4 | 0 | 266.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.9 | 235.1 | 0 | 0
SUNGROW BIPV700KW | SG3KTL#7 | SG3KTL | 0.0 | 0.00 | 1545.00 | 1545.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 312.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUNGROW BIPV700KW | SG3KTL#11 | SG3KTL | 0.0 | 0.00 | 1591.00 | 1591.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 314.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUNGROW BIPV700KW | SG3KTL#12 | SG3KTL | 0.0 | 0.00 | 1559.00 | 1559.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 311.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUNGROW BIPV700KW | SG3KTL#13 | SG3KTL | 0.0 | 0.00 | 1590.00 | 1590.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 324.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUNGROW BIPV700KW | SG15KTL#14 | SG15KTL | 44.9 | 587.50 | 1879.00 | 1879.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 15.00 | 0 | 235.4 | 39.17 | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 810.5 | 0 | 814.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.7 | 236 | 0 | 0
SUNGROW BIPV700KW | SG15KTL#15 | SG15KTL | 35.6 | 350.60 | 2089.00 | 2089.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 12.00 | 0 | 233.6 | 29.22 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 824.3 | 0 | 815.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.1 | 234.5 | 0 | 0
SUNGROW BIPV700KW | SG15KTL#16 | SG15KTL | 27.0 | 274.70 | 1689.00 | 1689.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 12.00 | 0 | 234.5 | 22.89 | 0 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 624.8 | 0 | 621.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.3 | 237.2 | 0 | 0
SUNGROW BIPV700KW | SG15KTL#17 | SG15KTL | 26.5 | 262.10 | 1608.00 | 1608.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 12.00 | 0 | 236.6 | 21.84 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 602.4 | 0 | 607.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.1 | 235.4 | 0 | 0
2011 InterSolar Demo | SG125KTL#1 | SG125KTL | 193.5 | 0.00 | 4961.00 | 4961.00 | 0 | 0 | 100355 | 0 | 50 | 97 | 125.00 | 97 | 230.9 | 0.00 | 0 | 144.8 | 144.8 | 25.6 | 0 | 0 | 580 | 178.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103356 | 230.9 | 230.9 | 144.8 | 0.999
2011 InterSolar Demo | SG3KTL#2 | SG3KTL | 5.0 | 0.00 | 302.00 | 302.00 | 0 | 0 | 2491 | 0 | 50 | 98 | 3.00 | 98 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 360 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2542 | 220 | 0 | 11.3 | 0
2011 InterSolar Demo | SG5KTL#3 | SG5KTL | 8.4 | 0.00 | 449.00 | 449.00 | 0 | 0 | 4149 | 0 | 50 | 97.9 | 5.00 | 97.9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 360 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4234 | 220 | 0 | 18.9 | 0
2011 InterSolar Demo | 逆变器#2 | 未知 | 1153.1 | 0.00 | 47104.00 | 47104.00 | 3837440 | 11506176 | 44544 | 219648 | 6246.7 | 5862.4 | 100.00 | 5862.4 | 4173.6 | 0.00 | 3841024 | 4306.6 | 4249.8 | -844.8 | -358.4 | -126.6 | 5529.7 | 3534.2 | 5836.9 | 3508.6 | 6118.5 | 3487.4 | 557824 | 3892 | 4019.4 | 4352.2 | 58.881
2011 InterSolar Demo | 逆变器#1 | 未知 | 1153.1 | 0.00 | 47104.00 | 47104.00 | 3837440 | 11506176 | 44544 | 219648 | 6246.7 | 5862.4 | 100.00 | 5862.4 | 4173.6 | 0.00 | 3841024 | 4306.6 | 4249.8 | -844.8 | -358.4 | -126.6 | 5529.7 | 3534.2 | 5836.9 | 3508.6 | 6118.5 | 3487.4 | 557824 | 3892 | 4019.4 | 4352.2 | 33.537
test pv | SG125KTL#1 | SG125KTL | 77.8 | 0.00 | 5793.00 | 5793.00 | 0 | 0 | 67650 | 0 | 50 | 97.2 | 125.00 | 97.2 | 230.9 | 0.00 | 0 | 97.6 | 97.6 | 25.6 | 0 | 0 | 580 | 119.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69542 | 230.9 | 230.9 | 97.6 | 0.999
test pv | SG3KTL#2 | SG3KTL | 2.1 | 0.00 | 322.00 | 322.00 | 0 | 0 | 1752 | 0 | 50 | 97.9 | 3.00 | 97.9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 360 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1788 | 220 | 0 | 8 | 0
test pv | SG5KTL#3 | SG5KTL | 3.5 | 0.00 | 482.00 | 482.00 | 0 | 0 | 2917 | 0 | 50 | 97.9 | 5.00 | 97.9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 360 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2976 | 220 | 0 | 13.3 | 0
TEST001 | SG100K3#1 | SG100K3 | 40.1 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0 | 0 | 99990 | 0 | 50 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEST001 | SG12KTL#2 | SG12KTL | 40.1 | 0.00 | 1002.00 | 1002.00 | 0 | 0 | 59085 | 0 | 50 | 0 | 12.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEST001 | SG12KTL#5 | SG12KTL | 30.1 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 | 14990 | 14994 | 44974 | 90 | 50 | 99.7 | 100.00 | 99.7 | 221.1 | 0.00 | 15004 | 68 | 67.8 | 22.3 | 24.2 | 25.1 | 380 | 39.4 | 381.2 | 39.3 | 382.3 | 39.2 | 14979 | 220 | 220.5 | 68.2 | 0.998
TEST001 | SG15KTL#6 | SG15KTL | 30.1 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 | 14990 | 14994 | 44974 | 90 | 50 | 99.7 | 100.00 | 99.7 | 221.1 | 0.00 | 15004 | 68 | 67.8 | 22.3 | 24.2 | 25.1 | 380 | 39.4 | 381.2 | 39.3 | 382.3 | 39.2 | 14979 | 220 | 220.5 | 68.2 | 0.998
TEST001 | SG100K3#7 | SG100K3 | 100.0 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100.00 | 0 | 221 | 0.00 | 0 | 99 | 98 | 0 | 0 | 0 | 100 | 96 | 100 | 96 | 100 | 96 | 28800 | 220 | 222 | 97 | 0
TEST001 | SG100K3#8 | SG100K3 | 100.0 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100.00 | 0 | 221 | 0.00 | 0 | 99 | 98 | 0 | 0 | 0 | 100 | 96 | 100 | 96 | 100 | 96 | 28800 | 220 | 222 | 97 | 0
TEST001 | SG100K3#9 | SG100K3 | 45.3 | 0.00 | 177366.00 | 177366.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEST001 | 逆变器#10 | 未知 | 0.0 | 0.00 | 79254.00 | 79254.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEST001 | 逆变器#14 | 未知 | 0.0 | 0.00 | 12441.00 | 12441.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEST001 | SG100K3#1 | SG100K3 | 0.0 | 0.00 | 180103.00 | 180103.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEST001 | SG100K3#2 | SG100K3 | 0.0 | 0.00 | 180076.00 | 180076.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEST001 | SG100K3#3 | SG100K3 | 0.0 | 0.00 | 177370.00 | 177370.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEST001 | SG100K3#4 | SG100K3 | 268.4 | 0.00 | 182000.00 | 182000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEST001 | SG100K3#5 | SG100K3 | 0.2 | 0.00 | 188044.00 | 188044.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEST001 | SG250K3#30 | SG250K3 | 10.0 | 0.00 | 123.00 | 123.00 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 50 | 0 | 250.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEST001 | SG100K3#6 | SG100K3 | 0.0 | 0.00 | 178510.00 | 178510.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEST001 | SG100K3#7 | SG100K3 | 0.1 | 0.00 | 182249.00 | 182249.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEST001 | SG100K3#8 | SG100K3 | 0.0 | 0.00 | 180077.00 | 180077.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEST001 | SG100K3#9 | SG100K3 | 45.3 | 0.00 | 177366.00 | 177366.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEST001 | 逆变器#10 | 未知 | 0.0 | 0.00 | 79254.00 | 79254.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEST001 | 逆变器#14 | 未知 | 0.0 | 0.00 | 12441.00 | 12441.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEST001 | SG5KTL#2 | SG5KTL | 18.9 | 0.00 | 1971.00 | 1971.00 | 0 | 0 | 4999 | 0 | 50 | 97.9 | 5.00 | 97.9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 360 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5101 | 220 | 0 | 22.7 | 0
TEST001 | SG5KTL#3 | SG5KTL | 19.0 | 0.00 | 1981.00 | 1981.00 | 0 | 0 | 4999 | 0 | 50 | 97.9 | 5.00 | 97.9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 360 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5102 | 220 | 0 | 22.7 | 0
TEST001 | SG3KTL#4 | SG3KTL | 19.3 | 0.00 | 2002.00 | 2002.00 | 0 | 0 | 4994 | 0 | 50 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4994 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 360 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 22.7 | 0
TEST001 | SG100K3#5 | SG100K3 | 0.2 | 0.00 | 188044.00 | 188044.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 1002.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEST001 | SG100K3#6 | SG100K3 | 0.0 | 0.00 | 178510.00 | 178510.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEST001 | SG4KTL#7 | SG4KTL | 0.0 | 0.00 | 408.00 | 408.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEST001 | SG100K3#8 | SG100K3 | 0.0 | 0.00 | 180077.00 | 180077.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEST001 | SG100K3#9 | SG100K3 | 45.3 | 0.00 | 177366.00 | 177366.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEST001 | 逆变器#10 | 未知 | 0.0 | 0.00 | 79254.00 | 79254.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEST001 | 逆变器#14 | 未知 | 0.0 | 0.00 | 12441.00 | 12441.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEST001 | SG15KTL#4 | SG15KTL | 0.0 | 0.00 | 2510.00 | 2510.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 15.00 | 0 | 133.7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 448.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.7 | 133.7 | 0 | 0
TEST001 | SG15KTL#14 | SG15KTL | 0.0 | 0.00 | 1411.00 | 1411.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEST001 | SG15KTL#6 | SG15KTL | 0.0 | 0.00 | 3777.00 | 3777.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 15.00 | 0 | 135.9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 192.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.9 | 135.9 | 0 | 0
TEST001 | SG15KTL#5 | SG15KTL | 0.0 | 0.00 | 1735.00 | 1735.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEST001 | SG15KTL#16 | SG15KTL | 0.0 | 0.00 | 1414.00 | 1414.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEST001 | SG15KTL#17 | SG15KTL | 0.0 | 0.00 | 1345.00 | 1345.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEST001 | SG15KTL#3 | SG15KTL | 0.0 | 0.00 | 2598.00 | 2598.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 0 | 135.2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 471.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.2 | 135.2 | 0 | 0
TEST001 | SG15KTL#15 | SG15KTL | 0.0 | 0.00 | 1738.00 | 1738.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
山东润峰光伏电站 | SG100K3#1 | SG100K3 | 37.8 | 509.20 | 213735.00 | 213735.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
山东润峰光伏电站 | SG100K3#2 | SG100K3 | 43.0 | 555.90 | 215028.00 | 215028.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
山东润峰光伏电站 | SG100K3#3 | SG100K3 | 34.3 | 475.20 | 210043.00 | 210043.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
山东润峰光伏电站 | SG100K3#4 | SG100K3 | 38.0 | 439.40 | 214750.00 | 214750.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
山东润峰光伏电站 | SG100K3#5 | SG100K3 | 44.3 | 567.40 | 222786.00 | 222786.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
山东润峰光伏电站 | SG100K3#6 | SG100K3 | 39.7 | 529.30 | 213106.00 | 213106.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
山东润峰光伏电站 | SG100K3#7 | SG100K3 | 45.1 | 579.00 | 218191.00 | 218191.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
山东润峰光伏电站 | SG100K3#8 | SG100K3 | 41.0 | 534.80 | 214358.00 | 214358.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
山东润峰光伏电站 | SG100K3#9 | SG100K3 | 40.9 | 459.20 | 211472.00 | 211472.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
山东润峰光伏电站 | 逆变器#10 | 未知 | 21.1 | 268.30 | 88415.00 | 88415.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
山东润峰光伏电站 | 逆变器#11 | 未知 | 0.0 | 83.00 | 12034.00 | 12034.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
山东润峰光伏电站 | 逆变器#12 | 未知 | 3.8 | 38.60 | 11653.00 | 11653.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
山东润峰光伏电站 | 逆变器#13 | 未知 | 92.1 | 219.10 | 14575.00 | 14575.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 21.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
山东润峰光伏电站 | 逆变器#14 | 未知 | 3.8 | 39.90 | 14169.00 | 14169.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
上海临港光伏电站 | SG100K3#1 | SG100K3 | 237.9 | 3082.10 | 312636.00 | 312636.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 30.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
上海临港光伏电站 | SG100K3#2 | SG100K3 | 229.0 | 3001.30 | 308648.00 | 308648.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 30.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
上海临港光伏电站 | SG100K3#4 | SG100K3 | 0.3 | 3718.30 | 357629.00 | 357629.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 37.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
上海临港光伏电站 | SG100K3#5 | SG100K3 | 225.0 | 2989.50 | 349591.00 | 349591.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 29.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
上海临港光伏电站 | SG100K3#6 | SG100K3 | 221.2 | 2686.10 | 237789.00 | 237789.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 26.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
上海临港光伏电站 | SG100K3#7 | SG100K3 | 229.2 | 2965.60 | 312471.00 | 312471.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 29.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
上海临港光伏电站 | SG100K3#8 | SG100K3 | 1.2 | 2655.40 | 251683.00 | 251683.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 26.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
上海临港光伏电站 | SG100K3#9 | SG100K3 | 0.3 | 2995.90 | 290310.00 | 290310.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 29.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
上海临港光伏电站 | SG100K3#10 | SG100K3 | 181.3 | 2236.90 | 231963.00 | 231963.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 22.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
上海临港光伏电站 | SG100K3#11 | SG100K3 | 158.7 | 2025.40 | 221833.00 | 221833.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
上海临港光伏电站 | 逆变器#12 | 未知 | 63.4 | 788.50 | 48565.00 | 48565.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 30.00 | 0 | 0 | 26.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
上海临港光伏电站 | SG30K3#13 | SG30K3 | 38.7 | 506.60 | 35556.00 | 35556.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 30.00 | 0 | 0 | 16.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
上海临港光伏电站 | SG100K3#3 | SG100K3 | 186.5 | 2444.50 | 295553.00 | 295553.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Test002 | SG3KTL#2 | SG3KTL | 40.1 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0 | 0 | 99990 | 0 | 50 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Test002 | SG15KTL#3 | SG15KTL | 4.8 | 0.00 | 959.00 | 959.00 | 0 | 0 | 207 | 0 | 50 | 0 | 15.00 | 0 | 133.1 | 0.00 | 0 | 0.5 | 0.5 | 33.7 | 0 | 0 | 731 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 133.1 | 133.1 | 0.5 | 0
Test002 | SG15KTL#4 | SG15KTL | 4.3 | 0.00 | 917.00 | 917.00 | 0 | 0 | 207 | 0 | 50 | 0 | 15.00 | 0 | 133.1 | 0.00 | 0 | 0.5 | 0.5 | 33.3 | 0 | 0 | 711.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 133.1 | 133.1 | 0.5 | 0
Test002 | SG15KTL#6 | SG15KTL | 4.2 | 0.00 | 2186.00 | 2186.00 | 0 | 0 | 210 | 0 | 50 | 0 | 15.00 | 0 | 135 | 0.00 | 0 | 0.5 | 0.5 | 34 | 0 | 0 | 737.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 135 | 135 | 0.5 | 0
Test002 | SG15KTL#5 | SG15KTL | 4.3 | 0.00 | 923.00 | 923.00 | 0 | 0 | 208 | 0 | 50 | 0 | 15.00 | 0 | 133.5 | 0.00 | 0 | 0.5 | 0.5 | 33.2 | 0 | 0 | 732.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 133.5 | 133.5 | 0.5 | 0
Test002 | SG15KTL#16 | SG15KTL | 2.1 | 0.00 | 598.00 | 598.00 | 0 | 0 | 231 | 0 | 49.9 | 0 | 15.00 | 0 | 133.7 | 0.00 | 0 | 0.6 | 0.6 | 35 | 0 | 0 | 635.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 133.7 | 133.7 | 0.6 | 0
Test002 | SG15KTL#17 | SG15KTL | 2.0 | 0.00 | 572.00 | 572.00 | 0 | 0 | 207 | 0 | 49.9 | 0 | 15.00 | 0 | 133.1 | 0.00 | 0 | 0.5 | 0.5 | 32.8 | 0 | 0 | 622.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 133.1 | 133.1 | 0.5 | 0
Test002 | SG15KTL#14 | SG15KTL | 4.0 | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 0 | 0 | 208 | 0 | 49.9 | 0 | 15.00 | 0 | 133.7 | 0.00 | 0 | 0.5 | 0.5 | 33.6 | 0 | 0 | 718.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 133.7 | 133.7 | 0.5 | 0
Test002 | SG15KTL#15 | SG15KTL | 3.0 | 0.00 | 728.00 | 728.00 | 0 | 0 | 210 | 0 | 50 | 0 | 15.00 | 0 | 135.2 | 0.00 | 0 | 0.5 | 0.5 | 34.2 | 0 | 0 | 771.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 135.2 | 135.2 | 0.5 | 0
Test002 | 逆变器#0 | 未知 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大蜀山 | SG10KTL#2 | SG10KTL | 12.3 | 0.00 | 456123.00 | 456123.00 | 3400 | 3200 | 9800 | 0 | 50 | 98 | 10.00 | 98 | 230 | 0.00 | 3300 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 10000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG10KTL#3 | SG10KTL | 12.3 | 0.00 | 456123.00 | 456123.00 | 3400 | 3200 | 9800 | 0 | 50 | 98 | 10.00 | 98 | 230 | 0.00 | 3300 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 10000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG10KTL#4 | SG10KTL | 12.3 | 0.00 | 456123.00 | 456123.00 | 3400 | 3200 | 9800 | 0 | 50 | 98 | 10.00 | 98 | 230 | 0.00 | 3300 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 10000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG10KTL#5 | SG10KTL | 12.3 | 0.00 | 456123.00 | 456123.00 | 3400 | 3200 | 9800 | 0 | 50 | 98 | 10.00 | 98 | 230 | 0.00 | 3300 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 10000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG10KTL#6 | SG10KTL | 12.3 | 0.00 | 456123.00 | 456123.00 | 3400 | 3200 | 9800 | 0 | 50 | 98 | 10.00 | 98 | 230 | 0.00 | 3300 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 10000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG10KTL#7 | SG10KTL | 12.3 | 0.00 | 456123.00 | 456123.00 | 3400 | 3200 | 9800 | 0 | 50 | 98 | 10.00 | 98 | 230 | 0.00 | 3300 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 10000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG10KTL#8 | SG10KTL | 12.3 | 0.00 | 456123.00 | 456123.00 | 3400 | 3200 | 9800 | 0 | 50 | 98 | 10.00 | 98 | 230 | 0.00 | 3300 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 10000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG10KTL#9 | SG10KTL | 12.3 | 0.00 | 456123.00 | 456123.00 | 3400 | 3200 | 9800 | 0 | 50 | 98 | 10.00 | 98 | 230 | 0.00 | 3300 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 10000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG10KTL#10 | SG10KTL | 12.3 | 0.00 | 456123.00 | 456123.00 | 3400 | 3200 | 9800 | 0 | 50 | 98 | 10.00 | 98 | 230 | 0.00 | 3300 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 10000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG10KTL#11 | SG10KTL | 12.3 | 0.00 | 456123.00 | 456123.00 | 3400 | 3200 | 9800 | 0 | 50 | 98 | 10.00 | 98 | 230 | 0.00 | 3300 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 10000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG10KTL#12 | SG10KTL | 12.3 | 0.00 | 456123.00 | 456123.00 | 3400 | 3200 | 9800 | 0 | 50 | 98 | 10.00 | 98 | 230 | 0.00 | 3300 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 10000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG12KTL#13 | SG12KTL | 12.3 | 0.00 | 456123.00 | 456123.00 | 4100 | 3900 | 11600 | 0 | 50 | 98 | 12.00 | 98 | 230 | 0.00 | 4000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 12000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG12KTL#14 | SG12KTL | 12.3 | 0.00 | 456123.00 | 456123.00 | 4100 | 3900 | 11600 | 0 | 50 | 98 | 12.00 | 98 | 230 | 0.00 | 4000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 12000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG12KTL#15 | SG12KTL | 12.3 | 0.00 | 456123.00 | 456123.00 | 4100 | 3900 | 11600 | 0 | 50 | 98 | 12.00 | 98 | 230 | 0.00 | 4000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 12000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG12KTL#16 | SG12KTL | 12.3 | 0.00 | 456123.00 | 456123.00 | 4100 | 3900 | 11600 | 0 | 50 | 98 | 12.00 | 98 | 230 | 0.00 | 4000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 12000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG12KTL#17 | SG12KTL | 12.3 | 0.00 | 456123.00 | 456123.00 | 4100 | 3900 | 11600 | 0 | 50 | 98 | 12.00 | 98 | 230 | 0.00 | 4000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 12000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG12KTL#18 | SG12KTL | 12.3 | 0.00 | 456123.00 | 456123.00 | 4100 | 3900 | 11600 | 0 | 50 | 98 | 12.00 | 98 | 230 | 0.00 | 4000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 12000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG12KTL#19 | SG12KTL | 12.3 | 0.00 | 456123.00 | 456123.00 | 4100 | 3900 | 11600 | 0 | 50 | 98 | 12.00 | 98 | 230 | 0.00 | 4000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 12000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG12KTL#20 | SG12KTL | 12.3 | 0.00 | 456123.00 | 456123.00 | 4100 | 3900 | 11600 | 0 | 50 | 98 | 12.00 | 98 | 230 | 0.00 | 4000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 12000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG12KTL#21 | SG12KTL | 12.3 | 0.00 | 456123.00 | 456123.00 | 4100 | 3900 | 11600 | 0 | 50 | 98 | 12.00 | 98 | 230 | 0.00 | 4000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 12000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG12KTL#22 | SG12KTL | 12.3 | 0.00 | 456123.00 | 456123.00 | 4100 | 3900 | 11600 | 0 | 50 | 98 | 12.00 | 98 | 230 | 0.00 | 4000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 12000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG12KTL#23 | SG12KTL | 12.3 | 0.00 | 456123.00 | 456123.00 | 4100 | 3900 | 11600 | 0 | 50 | 98 | 12.00 | 98 | 230 | 0.00 | 4000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 12000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG12KTL#24 | SG12KTL | 12.3 | 0.00 | 456123.00 | 456123.00 | 4100 | 3900 | 11600 | 0 | 50 | 98 | 12.00 | 98 | 230 | 0.00 | 4000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 12000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG15KTL#25 | SG15KTL | 12.3 | 0.00 | 456123.00 | 456123.00 | 4900 | 5100 | 14800 | 0 | 50 | 98 | 15.00 | 98 | 230 | 0.00 | 5000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 15000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG15KTL#26 | SG15KTL | 12.3 | 0.00 | 456123.00 | 456123.00 | 4900 | 5100 | 14800 | 0 | 50 | 98 | 15.00 | 98 | 230 | 0.00 | 5000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 15000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG15KTL#27 | SG15KTL | 12.3 | 0.00 | 456123.00 | 456123.00 | 4900 | 5100 | 14800 | 0 | 50 | 98 | 15.00 | 98 | 230 | 0.00 | 5000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 15000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG15KTL#28 | SG15KTL | 12.3 | 0.00 | 456123.00 | 456123.00 | 4900 | 5100 | 14800 | 0 | 50 | 98 | 15.00 | 98 | 230 | 0.00 | 5000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 15000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG15KTL#30 | SG15KTL | 12.3 | 0.00 | 456123.00 | 456123.00 | 4900 | 5100 | 14800 | 0 | 50 | 98 | 15.00 | 98 | 230 | 0.00 | 5000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 15000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG15KTL#31 | SG15KTL | 12.3 | 0.00 | 456123.00 | 456123.00 | 4900 | 5100 | 14800 | 0 | 50 | 98 | 15.00 | 98 | 230 | 0.00 | 5000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 15000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG15KTL#32 | SG15KTL | 12.3 | 0.00 | 456123.00 | 456123.00 | 4900 | 5100 | 14800 | 0 | 50 | 98 | 15.00 | 98 | 230 | 0.00 | 5000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 15000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG15KTL#33 | SG15KTL | 12.3 | 0.00 | 456123.00 | 456123.00 | 4900 | 5100 | 14800 | 0 | 50 | 98 | 15.00 | 98 | 230 | 0.00 | 5000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 15000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG15KTL#34 | SG15KTL | 12.3 | 0.00 | 456123.00 | 456123.00 | 4900 | 5100 | 14800 | 0 | 50 | 98 | 15.00 | 98 | 230 | 0.00 | 5000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 15000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG15KTL#35 | SG15KTL | 12.3 | 0.00 | 456123.00 | 456123.00 | 4900 | 5100 | 14800 | 0 | 50 | 98 | 15.00 | 98 | 230 | 0.00 | 5000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 15000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG15KTL#36 | SG15KTL | 12.3 | 0.00 | 456123.00 | 456123.00 | 4900 | 5100 | 14800 | 0 | 50 | 98 | 15.00 | 98 | 230 | 0.00 | 5000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 15000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG15KTL#37 | SG15KTL | 12.3 | 0.00 | 456123.00 | 456123.00 | 4900 | 5100 | 14800 | 0 | 50 | 98 | 15.00 | 98 | 230 | 0.00 | 5000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 15000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG100K3#1 | SG100K3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大蜀山 | SG100K3#2 | SG100K3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大蜀山 | SG100K3#3 | SG100K3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大蜀山 | SG100K3#4 | SG100K3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大蜀山 | SG100K3#5 | SG100K3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大蜀山 | SG100K3#6 | SG100K3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大蜀山 | SG100K3#7 | SG100K3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大蜀山 | SG10KTL#8 | SG10KTL | 12.3 | 0.00 | 456123.00 | 456123.00 | 3400 | 3200 | 9800 | 0 | 50 | 98 | 10.00 | 98 | 230 | 0.00 | 3300 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 10000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG100K3#9 | SG100K3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大蜀山 | SG10KTL#10 | SG10KTL | 12.3 | 209.10 | 456123.00 | 456123.00 | 3400 | 3200 | 9800 | 0 | 50 | 98 | 10.00 | 98 | 230 | 20.91 | 3300 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 10000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG10KTL#11 | SG10KTL | 12.3 | 209.10 | 456123.00 | 456123.00 | 3400 | 3200 | 9800 | 0 | 50 | 98 | 10.00 | 98 | 230 | 20.91 | 3300 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 10000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG10KTL#12 | SG10KTL | 12.3 | 209.10 | 456123.00 | 456123.00 | 3400 | 3200 | 9800 | 0 | 50 | 98 | 10.00 | 98 | 230 | 20.91 | 3300 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 10000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG12KTL#13 | SG12KTL | 12.3 | 209.10 | 456123.00 | 456123.00 | 4100 | 3900 | 11600 | 0 | 50 | 98 | 12.00 | 98 | 230 | 17.43 | 4000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 12000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG12KTL#14 | SG12KTL | 12.3 | 209.10 | 456123.00 | 456123.00 | 4100 | 3900 | 11600 | 0 | 50 | 98 | 12.00 | 98 | 230 | 17.43 | 4000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 12000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG12KTL#15 | SG12KTL | 12.3 | 209.10 | 456123.00 | 456123.00 | 4100 | 3900 | 11600 | 0 | 50 | 98 | 12.00 | 98 | 230 | 17.43 | 4000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 12000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG12KTL#16 | SG12KTL | 12.3 | 209.10 | 456123.00 | 456123.00 | 4100 | 3900 | 11600 | 0 | 50 | 98 | 12.00 | 98 | 230 | 17.43 | 4000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 12000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG12KTL#17 | SG12KTL | 12.3 | 209.10 | 456123.00 | 456123.00 | 4100 | 3900 | 11600 | 0 | 50 | 98 | 12.00 | 98 | 230 | 17.43 | 4000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 12000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG12KTL#18 | SG12KTL | 12.3 | 209.10 | 456123.00 | 456123.00 | 4100 | 3900 | 11600 | 0 | 50 | 98 | 12.00 | 98 | 230 | 17.43 | 4000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 12000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG12KTL#19 | SG12KTL | 12.3 | 209.10 | 456123.00 | 456123.00 | 4100 | 3900 | 11600 | 0 | 50 | 98 | 12.00 | 98 | 230 | 17.43 | 4000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 12000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG12KTL#20 | SG12KTL | 12.3 | 209.10 | 456123.00 | 456123.00 | 4100 | 3900 | 11600 | 0 | 50 | 98 | 12.00 | 98 | 230 | 17.43 | 4000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 12000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG12KTL#21 | SG12KTL | 12.3 | 209.10 | 456123.00 | 456123.00 | 4100 | 3900 | 11600 | 0 | 50 | 98 | 12.00 | 98 | 230 | 17.43 | 4000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 12000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG12KTL#22 | SG12KTL | 12.3 | 209.10 | 456123.00 | 456123.00 | 4100 | 3900 | 11600 | 0 | 50 | 98 | 12.00 | 98 | 230 | 17.43 | 4000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 12000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG12KTL#23 | SG12KTL | 12.3 | 209.10 | 456123.00 | 456123.00 | 4100 | 3900 | 11600 | 0 | 50 | 98 | 12.00 | 98 | 230 | 17.43 | 4000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 12000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG12KTL#24 | SG12KTL | 12.3 | 209.10 | 456123.00 | 456123.00 | 4100 | 3900 | 11600 | 0 | 50 | 98 | 12.00 | 98 | 230 | 17.43 | 4000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 12000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG15KTL#25 | SG15KTL | 12.3 | 209.10 | 456123.00 | 456123.00 | 4900 | 5100 | 14800 | 0 | 50 | 98 | 15.00 | 98 | 230 | 13.94 | 5000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 15000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG15KTL#26 | SG15KTL | 12.3 | 209.10 | 456123.00 | 456123.00 | 4900 | 5100 | 14800 | 0 | 50 | 98 | 15.00 | 98 | 230 | 13.94 | 5000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 15000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG15KTL#27 | SG15KTL | 12.3 | 209.10 | 456123.00 | 456123.00 | 4900 | 5100 | 14800 | 0 | 50 | 98 | 15.00 | 98 | 230 | 13.94 | 5000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 15000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG15KTL#28 | SG15KTL | 12.3 | 209.10 | 456123.00 | 456123.00 | 4900 | 5100 | 14800 | 0 | 50 | 98 | 15.00 | 98 | 230 | 13.94 | 5000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 15000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG15KTL#29 | SG15KTL | 12.3 | 209.10 | 456123.00 | 456123.00 | 4900 | 5100 | 14800 | 0 | 50 | 98 | 15.00 | 98 | 230 | 13.94 | 5000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 15000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG15KTL#30 | SG15KTL | 12.3 | 209.10 | 456123.00 | 456123.00 | 4900 | 5100 | 14800 | 0 | 50 | 98 | 15.00 | 98 | 230 | 13.94 | 5000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 15000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG15KTL#31 | SG15KTL | 12.3 | 98.40 | 456123.00 | 456123.00 | 4900 | 5100 | 14800 | 0 | 50 | 98 | 15.00 | 98 | 230 | 6.56 | 5000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 15000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG15KTL#32 | SG15KTL | 12.3 | 184.50 | 456123.00 | 456123.00 | 4900 | 5100 | 14800 | 0 | 50 | 98 | 15.00 | 98 | 230 | 12.30 | 5000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 15000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG15KTL#33 | SG15KTL | 12.3 | 172.20 | 456123.00 | 456123.00 | 4900 | 5100 | 14800 | 0 | 50 | 98 | 15.00 | 98 | 230 | 11.48 | 5000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 15000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG15KTL#34 | SG15KTL | 12.3 | 209.10 | 456123.00 | 456123.00 | 4900 | 5100 | 14800 | 0 | 50 | 98 | 15.00 | 98 | 230 | 13.94 | 5000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 15000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG15KTL#35 | SG15KTL | 12.3 | 209.10 | 456123.00 | 456123.00 | 4900 | 5100 | 14800 | 0 | 50 | 98 | 15.00 | 98 | 230 | 13.94 | 5000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 15000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG15KTL#36 | SG15KTL | 12.3 | 209.10 | 456123.00 | 456123.00 | 4900 | 5100 | 14800 | 0 | 50 | 98 | 15.00 | 98 | 230 | 13.94 | 5000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 15000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG15KTL#37 | SG15KTL | 12.3 | 209.10 | 456123.00 | 456123.00 | 4900 | 5100 | 14800 | 0 | 50 | 98 | 15.00 | 98 | 230 | 13.94 | 5000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 15000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG100K3#38 | SG100K3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大蜀山 | SG100K3#39 | SG100K3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大蜀山 | SG125KTL#40 | SG125KTL | 0.0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大蜀山 | 逆变器#41 | 未知 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大蜀山 | 逆变器#42 | 未知 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大蜀山 | SG500KTL#43 | SG500KTL | 0.0 | 0.00 | 101.00 | 101.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99
大蜀山 | SG500KTL#44 | SG500KTL | 12.3 | 0.00 | 456789.00 | 456789.00 | 0 | 0 | 450000 | 90000 | 50 | 97 | 500.00 | 97 | 381 | 0.00 | 0 | 240 | 239 | 36 | 0 | 0 | 450 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 380 | 382 | 238 | 0.99
大蜀山 | SG15KTL#45 | SG15KTL | 12.3 | 209.10 | 456123.00 | 456123.00 | 4900 | 5100 | 14800 | 0 | 50 | 98 | 15.00 | 98 | 230 | 13.94 | 5000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 15000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG15KTL#46 | SG15KTL | 12.3 | 209.10 | 456123.00 | 456123.00 | 4900 | 5100 | 14800 | 0 | 50 | 98 | 15.00 | 98 | 230 | 13.94 | 5000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 15000 | 220 | 235 | 21 | 0
大蜀山 | SG15KTL#47 | SG15KTL | 12.3 | 209.10 | 456123.00 | 456123.00 | 4900 | 5100 | 14800 | 0 | 50 | 98 | 15.00 | 98 | 230 | 13.94 | 5000 | 23 | 22 | 36 | 0 | 0 | 450 | 12 | 455 | 13 | 0 | 0 | 15000 | 220 | 235 | 21 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#25 | SG15KTL | 22.0 | 269.90 | 11122.00 | 11122.00 | 2014 | 2005 | 5736 | 0 | 50 | 97.1 | 15.00 | 97.1 | 237.5 | 17.99 | 2009 | 8.3 | 8.4 | 29.7 | 0 | 0 | 452.9 | 6.5 | 448.3 | 6.6 | 0 | 0 | 5907 | 239.9 | 239 | 8.3 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#26 | SG15KTL | 22.1 | 262.30 | 8183.00 | 8183.00 | 1905 | 1879 | 5713 | 0 | 49.9 | 0 | 15.00 | 0 | 237.2 | 17.49 | 1929 | 7.8 | 7.9 | 32.8 | 0 | 0 | 454.3 | 6.6 | 442.9 | 6.7 | 0 | 0 | 5971 | 237.8 | 237.2 | 8 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#27 | SG15KTL | 22.5 | 265.60 | 11012.00 | 11012.00 | 1991 | 1982 | 5953 | 0 | 50 | 98.6 | 15.00 | 98.6 | 238.4 | 17.71 | 1980 | 8.2 | 8.3 | 31.2 | 0 | 0 | 454.3 | 6.6 | 452.7 | 6.7 | 0 | 0 | 6037 | 238.1 | 237.8 | 8.2 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#28 | SG15KTL | 21.4 | 260.10 | 11854.00 | 11854.00 | 2000 | 1972 | 5674 | 0 | 49.9 | 98 | 15.00 | 98 | 237.5 | 17.34 | 1968 | 8.2 | 8.2 | 29.6 | 0 | 0 | 449.4 | 6.5 | 447.2 | 6.4 | 0 | 0 | 5787 | 236.6 | 236.6 | 8.2 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#29 | SG15KTL | 15.2 | 0.00 | 10912.00 | 10912.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 15.00 | 0 | 235.4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 531 | 0 | 541.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 237.2 | 0 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#30 | SG15KTL | 21.7 | 205.50 | 8287.00 | 8287.00 | 1992 | 1979 | 5949 | 0 | 50 | 100.8 | 15.00 | 100.8 | 235.7 | 13.70 | 1978 | 8.3 | 8.4 | 30.8 | 0 | 0 | 453.7 | 6.5 | 453.5 | 6.5 | 0 | 0 | 5901 | 235.7 | 236 | 8.2 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#31 | SG15KTL | 21.2 | 258.50 | 13229.00 | 13229.00 | 2001 | 1980 | 5682 | 0 | 50 | 96.5 | 15.00 | 96.5 | 237.8 | 17.23 | 1987 | 8.2 | 8.3 | 31 | 0 | 0 | 450.8 | 6.5 | 453.7 | 6.5 | 0 | 0 | 5884 | 238.1 | 236.9 | 8.2 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#32 | SG15KTL | 20.7 | 244.80 | 11715.00 | 11715.00 | 1973 | 1971 | 5531 | 0 | 49.9 | 96.4 | 15.00 | 96.4 | 236 | 16.32 | 1963 | 8.2 | 8.3 | 30.2 | 0 | 0 | 441.8 | 6.5 | 446.7 | 6.4 | 0 | 0 | 5735 | 236 | 236 | 8.2 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#33 | SG15KTL | 2.5 | 52.20 | 12203.00 | 12203.00 | 132 | 134 | 398 | 0 | 50 | 58.7 | 15.00 | 58.7 | 233.6 | 3.48 | 132 | 0.8 | 0.9 | 28.9 | 0 | 0 | 423.5 | 0.8 | 422.1 | 0.8 | 0 | 0 | 677 | 234.5 | 234.8 | 0.9 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#34 | SG15KTL | 22.2 | 265.30 | 11968.00 | 11968.00 | 1966 | 1963 | 5888 | 0 | 49.9 | 99.7 | 15.00 | 99.7 | 237.2 | 17.69 | 1959 | 8.1 | 8.2 | 29.3 | 0 | 0 | 452.1 | 6.5 | 455.6 | 6.5 | 0 | 0 | 5905 | 237.5 | 237.5 | 8.2 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#36 | SG15KTL | 3.3 | 0.00 | 9713.00 | 9713.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 15.00 | 0 | 235.4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 469.7 | 0 | 469.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 235.7 | 0 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#1 | SG15KTL | 20.2 | 254.40 | 11616.00 | 11616.00 | 1956 | 1966 | 5503 | 0 | 50 | 94.8 | 15.00 | 94.8 | 236.3 | 16.96 | 1967 | 8.2 | 8.2 | 27.9 | 0 | 0 | 445.1 | 6.5 | 454 | 6.4 | 0 | 0 | 5803 | 237.8 | 237.5 | 8.1 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#2 | SG15KTL | 20.1 | 258.80 | 11141.00 | 11141.00 | 1960 | 1950 | 5592 | 0 | 49.9 | 94.3 | 15.00 | 94.3 | 236.6 | 17.25 | 1943 | 8.1 | 8.2 | 29.4 | 0 | 0 | 447.8 | 6.6 | 449.1 | 6.6 | 0 | 0 | 5924 | 237.2 | 237.2 | 8.1 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#3 | SG15KTL | 21.7 | 266.30 | 12076.00 | 12076.00 | 1976 | 1975 | 5654 | 0 | 49.9 | 95.2 | 15.00 | 95.2 | 238.7 | 17.75 | 1971 | 8.1 | 8.2 | 30.2 | 0 | 0 | 452.1 | 6.6 | 453.2 | 6.5 | 0 | 0 | 5934 | 239 | 238.7 | 8.1 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#4 | SG15KTL | 21.6 | 259.70 | 7916.00 | 7916.00 | 1970 | 1957 | 5884 | 0 | 50 | 98.6 | 15.00 | 98.6 | 238.4 | 17.31 | 1957 | 8.1 | 8.1 | 29.9 | 0 | 0 | 451.8 | 6.6 | 451.6 | 6.6 | 0 | 0 | 5967 | 238.4 | 236.9 | 8.1 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#5 | SG15KTL | 22.0 | 272.70 | 10900.00 | 10900.00 | 1971 | 1959 | 5884 | 0 | 49.9 | 98.9 | 15.00 | 98.9 | 237.8 | 18.18 | 1954 | 8.1 | 8.2 | 29.5 | 0 | 0 | 454 | 6.6 | 453.2 | 6.5 | 0 | 0 | 5947 | 237.5 | 237.5 | 8.1 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#6 | SG15KTL | 5.2 | 0.00 | 5668.00 | 5668.00 | 1274 | 1268 | 3804 | 0 | 49.9 | 99.8 | 15.00 | 99.8 | 240.8 | 0.00 | 1262 | 5.2 | 5.2 | 39.1 | 0 | 0 | 422.7 | 9 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 3808 | 241.1 | 240.8 | 5.2 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#7 | SG15KTL | 21.4 | 265.00 | 8458.00 | 8458.00 | 1944 | 1941 | 5818 | 0 | 50 | 100.6 | 15.00 | 100.6 | 235.7 | 17.67 | 1933 | 8.1 | 8.1 | 30.4 | 0 | 0 | 450.2 | 6.4 | 451.8 | 6.4 | 0 | 0 | 5778 | 235.7 | 235.1 | 8.1 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#10 | SG15KTL | 20.6 | 248.90 | 8419.00 | 8419.00 | 1965 | 1955 | 5545 | 0 | 49.9 | 97.1 | 15.00 | 97.1 | 237.2 | 16.59 | 1945 | 8.1 | 8.2 | 31 | 0 | 0 | 444.5 | 6.4 | 447 | 6.4 | 0 | 0 | 5710 | 236.6 | 236.9 | 8.1 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#11 | SG15KTL | 2.0 | 59.00 | 12347.00 | 12347.00 | 248 | 223 | 686 | 0 | 50 | 53.7 | 15.00 | 53.7 | 238.1 | 3.93 | 215 | 1.2 | 1.2 | 29 | 0 | 0 | 439.9 | 1.4 | 439.7 | 1.5 | 0 | 0 | 1276 | 236.6 | 237.8 | 1.3 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#12 | SG15KTL | 21.9 | 278.70 | 12332.00 | 12332.00 | 1959 | 1958 | 5866 | 0 | 49.9 | 97.1 | 15.00 | 97.1 | 236.3 | 18.58 | 1949 | 8.1 | 8.2 | 31.1 | 0 | 0 | 449.1 | 6.7 | 451 | 6.7 | 0 | 0 | 6035 | 236.6 | 236.6 | 8.1 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#8 | SG15KTL | 21.5 | 264.80 | 7898.00 | 7898.00 | 1963 | 1964 | 5614 | 0 | 49.9 | 95.1 | 15.00 | 95.1 | 236 | 17.65 | 1956 | 8.2 | 8.2 | 29.9 | 0 | 0 | 456.7 | 6.5 | 443.5 | 6.6 | 0 | 0 | 5900 | 236.6 | 236.3 | 8.1 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#9 | SG15KTL | 20.2 | 247.90 | 11606.00 | 11606.00 | 1941 | 1940 | 5495 | 0 | 49.9 | 97.4 | 15.00 | 97.4 | 233.6 | 16.53 | 1925 | 8.2 | 8.2 | 27.8 | 0 | 0 | 439.9 | 6.4 | 440.2 | 6.4 | 0 | 0 | 5638 | 233.9 | 234.2 | 8.1 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#37 | SG15KTL | 2.4 | 0.00 | 10733.00 | 10733.00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 15.00 | 0 | 235.4 | 0.00 | 4 | 0.2 | 0.1 | 44.2 | 0 | 0 | 504 | 0 | 503.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 235.7 | 0 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#38 | SG15KTL | 20.9 | 265.00 | 10311.00 | 10311.00 | 1932 | 1935 | 5501 | 0 | 49.9 | 96.7 | 15.00 | 96.7 | 233.9 | 17.67 | 1913 | 8.1 | 8.1 | 29.6 | 0 | 0 | 457.5 | 6.2 | 444.8 | 6.4 | 0 | 0 | 5688 | 233.6 | 234.5 | 8 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#39 | SG15KTL | 20.1 | 249.50 | 4745.00 | 4745.00 | 1966 | 1953 | 5591 | 0 | 49.9 | 96.1 | 15.00 | 96.1 | 236.3 | 16.63 | 1954 | 8.2 | 8.2 | 29.9 | 0 | 0 | 444.8 | 6.5 | 448.6 | 6.5 | 0 | 0 | 5812 | 236.9 | 236 | 8.2 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#40 | SG15KTL | 21.2 | 266.90 | 6674.00 | 6674.00 | 1982 | 1971 | 5912 | 0 | 49.9 | 99.4 | 15.00 | 99.4 | 236.9 | 17.79 | 1959 | 8.3 | 8.2 | 30 | 0 | 0 | 449.1 | 6.6 | 450.5 | 6.6 | 0 | 0 | 5942 | 235.7 | 236 | 8.2 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#41 | SG15KTL | 21.1 | 271.50 | 13427.00 | 13427.00 | 1985 | 1957 | 5895 | 0 | 49.9 | 100 | 15.00 | 100 | 238.4 | 18.10 | 1953 | 8.2 | 8.3 | 30.7 | 0 | 0 | 453.2 | 6.5 | 445.9 | 6.6 | 0 | 0 | 5893 | 236.6 | 236.6 | 8.2 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#42 | SG15KTL | 20.0 | 251.80 | 10026.00 | 10026.00 | 1976 | 1962 | 5533 | 0 | 49.9 | 97.6 | 15.00 | 97.6 | 237.2 | 16.79 | 1950 | 8.3 | 8.2 | 30 | 0 | 0 | 447.5 | 6.3 | 444 | 6.4 | 0 | 0 | 5666 | 235.4 | 236 | 8.2 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#43 | SG15KTL | 20.7 | 257.50 | 6835.00 | 6835.00 | 1959 | 1956 | 5621 | 0 | 50 | 98.4 | 15.00 | 98.4 | 236.3 | 17.17 | 1958 | 8.1 | 8.2 | 30.5 | 0 | 0 | 453.7 | 6.3 | 451.6 | 6.3 | 0 | 0 | 5708 | 238.1 | 237.2 | 8.1 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#44 | SG15KTL | 20.4 | 258.30 | 4435.00 | 4435.00 | 1877 | 1881 | 5604 | 0 | 49.9 | 97.7 | 15.00 | 97.7 | 236 | 17.22 | 1846 | 7.9 | 7.9 | 32.4 | 0 | 0 | 445.1 | 6.3 | 449.9 | 6.5 | 0 | 0 | 5733 | 235.7 | 235.4 | 7.7 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#45 | SG15KTL | 20.2 | 256.70 | 11322.00 | 11322.00 | 1970 | 1965 | 5455 | 0 | 49.9 | 94 | 15.00 | 94 | 238.1 | 17.11 | 1960 | 8.1 | 8.2 | 29.5 | 0 | 0 | 444.8 | 6.5 | 447.2 | 6.5 | 0 | 0 | 5803 | 238.1 | 237.8 | 8.2 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#46 | SG15KTL | 21.0 | 268.40 | 11777.00 | 11777.00 | 1961 | 1941 | 5854 | 0 | 50 | 99.7 | 15.00 | 99.7 | 236.9 | 17.89 | 1952 | 8.1 | 8.2 | 29.7 | 0 | 0 | 444.5 | 6.6 | 450.5 | 6.5 | 0 | 0 | 5867 | 237.8 | 236.3 | 8.1 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#47 | SG15KTL | 20.6 | 263.50 | 11634.00 | 11634.00 | 1937 | 1924 | 5452 | 0 | 49.9 | 96.6 | 15.00 | 96.6 | 236 | 17.57 | 1924 | 8 | 8.2 | 30.4 | 0 | 0 | 446.7 | 6.3 | 447.8 | 6.3 | 0 | 0 | 5639 | 236 | 235.7 | 8 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#48 | SG15KTL | 22.0 | 277.90 | 10141.00 | 10141.00 | 1963 | 1959 | 5892 | 0 | 50 | 97.9 | 15.00 | 97.9 | 238.7 | 18.53 | 1970 | 8.2 | 8.1 | 31 | 0 | 0 | 453.5 | 6.6 | 457.2 | 6.6 | 0 | 0 | 6016 | 238.7 | 237.2 | 8.1 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#13 | SG15KTL | 23.8 | 204.80 | 12747.00 | 12747.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 15.00 | 0 | 234.5 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 392.9 | 0 | 392.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.3 | 233.3 | 0 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#14 | SG15KTL | 2.1 | 57.90 | 11992.00 | 11992.00 | 164 | 150 | 472 | 0 | 49.9 | 57.7 | 15.00 | 57.7 | 237.8 | 3.86 | 158 | 0.9 | 1.1 | 28.9 | 0 | 0 | 426.2 | 0.9 | 435.1 | 1 | 0 | 0 | 818 | 237.5 | 239.3 | 1.2 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#15 | SG15KTL | 2.3 | 58.20 | 12344.00 | 12344.00 | 163 | 152 | 478 | 0 | 50 | 45.2 | 15.00 | 45.2 | 238.1 | 3.88 | 163 | 1.1 | 1 | 29.3 | 0 | 0 | 435.1 | 1.2 | 444.8 | 1.2 | 0 | 0 | 1056 | 236 | 236.3 | 1 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#16 | SG15KTL | 24.0 | 207.40 | 5908.00 | 5908.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 15.00 | 0 | 233.6 | 13.83 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 389.9 | 0 | 389.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.3 | 234.5 | 0 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#17 | SG15KTL | 2.4 | 0.00 | 1994.00 | 1994.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 15.00 | 0 | 240.8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 518.6 | 0 | 520.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.8 | 241.1 | 0 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#18 | SG15KTL | 0.0 | 0.00 | 9456.00 | 9456.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 15.00 | 0 | 241.4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 518.3 | 0 | 518.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 241.7 | 0 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#19 | SG15KTL | 22.6 | 196.50 | 11644.00 | 11644.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 15.00 | 0 | 233.9 | 13.10 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 452.1 | 0 | 451.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 233.6 | 0 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#20 | SG15KTL | 23.6 | 75.60 | 4276.00 | 4276.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#21 | SG15KTL | 0.3 | 0.00 | 3833.00 | 3833.00 | 779 | 784 | 2163 | 0 | 49.9 | 100 | 15.00 | 100 | 241.1 | 0.00 | 752 | 3.3 | 3.3 | 20.9 | 0 | 0 | 452.1 | 2.3 | 467 | 2.4 | 0 | 0 | 2161 | 240.5 | 239.6 | 3.2 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#22 | SG15KTL | 22.6 | 197.10 | 11400.00 | 11400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 15.00 | 0 | 234.5 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 378.6 | 0 | 377.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.3 | 232.7 | 0 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#23 | SG15KTL | 23.3 | 202.50 | 8584.00 | 8584.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 15.00 | 0 | 233.9 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 359.1 | 0 | 359.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 234.5 | 0 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#24 | SG15KTL | 2.4 | 60.90 | 12661.00 | 12661.00 | 162 | 149 | 467 | 0 | 49.9 | 47.9 | 15.00 | 47.9 | 237.8 | 4.06 | 156 | 0.9 | 1.2 | 29.9 | 0 | 0 | 439.9 | 1.1 | 445.9 | 1.1 | 0 | 0 | 974 | 238.7 | 237.2 | 1.2 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#49 | SG15KTL | 3.1 | 68.80 | 14121.00 | 14121.00 | 112 | 110 | 283 | 0 | 49.9 | 100 | 15.00 | 100 | 236.6 | 4.59 | 105 | 0.8 | 1 | 27.9 | 0 | 0 | 474.8 | 0.3 | 470.2 | 0.3 | 0 | 0 | 283 | 235.7 | 235.4 | 1.1 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#50 | SG15KTL | 23.9 | 301.00 | 13276.00 | 13276.00 | 2370 | 2366 | 6760 | 0 | 49.9 | 96.9 | 15.00 | 96.9 | 236.6 | 20.07 | 2355 | 9.8 | 9.8 | 29.5 | 0 | 0 | 504.5 | 6.9 | 505.1 | 6.9 | 0 | 0 | 6972 | 237.2 | 237.5 | 9.7 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#51 | SG15KTL | 24.2 | 310.00 | 13720.00 | 13720.00 | 2390 | 2379 | 6770 | 0 | 50 | 97.7 | 15.00 | 97.7 | 237.5 | 20.67 | 2380 | 9.8 | 10 | 31.1 | 0 | 0 | 519.7 | 6.7 | 505.6 | 6.8 | 0 | 0 | 6926 | 237.8 | 237.2 | 9.9 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#52 | SG15KTL | 22.2 | 258.20 | 13574.00 | 13574.00 | 2430 | 2425 | 7292 | 0 | 49.9 | 101.7 | 15.00 | 101.7 | 235.7 | 17.21 | 2437 | 10.2 | 10.2 | 29.3 | 0 | 0 | 512.1 | 7 | 511.3 | 7 | 0 | 0 | 7170 | 237.5 | 236 | 10.2 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#53 | SG15KTL | 23.1 | 284.90 | 11581.00 | 11581.00 | 2370 | 2338 | 6529 | 0 | 49.9 | 97.1 | 15.00 | 97.1 | 239.6 | 18.99 | 2347 | 9.7 | 9.8 | 30.2 | 0 | 0 | 500.2 | 6.7 | 502.4 | 6.7 | 0 | 0 | 6723 | 239 | 238.1 | 9.7 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#54 | SG15KTL | 14.2 | 180.30 | 13431.00 | 13431.00 | 1289 | 1295 | 3887 | 0 | 49.9 | 58.8 | 15.00 | 58.8 | 233.6 | 12.02 | 1303 | 5.3 | 5.5 | 29.1 | 0 | 0 | 507 | 6.5 | 508.6 | 6.5 | 0 | 0 | 6607 | 234.5 | 235.1 | 5.5 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#55 | SG15KTL | 24.0 | 306.40 | 7151.00 | 7151.00 | 2214 | 2202 | 6609 | 0 | 49.9 | 0 | 15.00 | 0 | 237.8 | 20.43 | 2193 | 9.2 | 9.2 | 31.8 | 0 | 0 | 511.3 | 6.8 | 513.5 | 6.8 | 0 | 0 | 6975 | 236 | 236 | 9.2 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#56 | SG15KTL | 0.0 | 0.00 | 1518.00 | 1518.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 15.00 | 0 | 233.6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 233.9 | 0 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#57 | SG15KTL | 21.1 | 268.60 | 3758.00 | 3758.00 | 1961 | 1941 | 5851 | 0 | 50 | 99.6 | 15.00 | 99.6 | 236 | 17.91 | 1949 | 8.1 | 8.2 | 30.7 | 0 | 0 | 452.1 | 6.6 | 450.2 | 6.4 | 0 | 0 | 5870 | 235.7 | 234.2 | 8.2 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#58 | SG15KTL | 19.8 | 237.20 | 10553.00 | 10553.00 | 1977 | 1975 | 5572 | 0 | 49.9 | 98.2 | 15.00 | 98.2 | 238.1 | 15.81 | 1958 | 8.2 | 8.2 | 29.2 | 0 | 0 | 450.5 | 6.3 | 448.9 | 6.3 | 0 | 0 | 5670 | 237.2 | 238.1 | 8.1 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#59 | SG15KTL | 21.1 | 269.20 | 10415.00 | 10415.00 | 1977 | 1973 | 5916 | 0 | 49.9 | 102 | 15.00 | 102 | 237.8 | 17.95 | 1966 | 8.1 | 8.2 | 32.2 | 0 | 0 | 454 | 6.4 | 450.8 | 6.4 | 0 | 0 | 5795 | 238.4 | 238.1 | 8.1 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#60 | SG15KTL | 21.1 | 274.40 | 11995.00 | 11995.00 | 1950 | 1939 | 5845 | 0 | 49.9 | 100.4 | 15.00 | 100.4 | 236 | 18.29 | 1956 | 8.1 | 8.2 | 30.1 | 0 | 0 | 449.9 | 6.4 | 451.8 | 6.5 | 0 | 0 | 5821 | 237.8 | 235.4 | 8.1 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#61 | SG15KTL | 20.7 | 267.60 | 10406.00 | 10406.00 | 1946 | 1949 | 5827 | 0 | 49.9 | 100.2 | 15.00 | 100.2 | 234.8 | 17.84 | 1932 | 8.2 | 8.2 | 29.9 | 0 | 0 | 456.4 | 6.4 | 450.8 | 6.4 | 0 | 0 | 5810 | 234.5 | 235.1 | 8.1 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#62 | SG15KTL | 20.0 | 249.50 | 7847.00 | 7847.00 | 1954 | 1959 | 5421 | 0 | 49.9 | 95.4 | 15.00 | 95.4 | 237.5 | 16.63 | 1936 | 8.2 | 8.1 | 31 | 0 | 0 | 450.2 | 6.2 | 450.2 | 6.4 | 0 | 0 | 5677 | 237.2 | 237.2 | 8 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#63 | SG15KTL | 20.4 | 261.20 | 10502.00 | 10502.00 | 1875 | 1919 | 5638 | 0 | 49.9 | 96 | 15.00 | 96 | 235.7 | 17.41 | 1844 | 8 | 7.9 | 30.4 | 0 | 0 | 452.9 | 6.4 | 449.4 | 6.6 | 0 | 0 | 5869 | 235.1 | 235.7 | 7.8 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#65 | SG15KTL | 19.8 | 249.60 | 9978.00 | 9978.00 | 1947 | 1938 | 5489 | 0 | 49.9 | 97 | 15.00 | 97 | 236.9 | 16.64 | 1929 | 8 | 8.1 | 31.7 | 0 | 0 | 448.9 | 6.3 | 447.8 | 6.3 | 0 | 0 | 5653 | 236.9 | 237.5 | 8.1 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#66 | SG15KTL | 20.1 | 255.80 | 4434.00 | 4434.00 | 1819 | 1801 | 5467 | 0 | 49.9 | 96.8 | 15.00 | 96.8 | 234.8 | 17.05 | 1847 | 7.5 | 7.6 | 30.4 | 0 | 0 | 451.6 | 6.2 | 450.5 | 6.3 | 0 | 0 | 5642 | 234.8 | 234.8 | 7.7 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#67 | SG15KTL | 20.3 | 261.70 | 11795.00 | 11795.00 | 1935 | 1938 | 5549 | 0 | 49.9 | 96.9 | 15.00 | 96.9 | 237.2 | 17.45 | 1931 | 8 | 8 | 30.8 | 0 | 0 | 453.5 | 6.2 | 454.5 | 6.4 | 0 | 0 | 5725 | 237.8 | 237.2 | 8 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#68 | SG15KTL | 2.4 | 0.00 | 3759.00 | 3759.00 | 589 | 591 | 1676 | 0 | 49.9 | 95.6 | 15.00 | 95.6 | 237.2 | 0.00 | 575 | 2.5 | 2.5 | 32.1 | 0 | 0 | 448.9 | 3.9 | 533.7 | 0 | 0 | 0 | 1752 | 238.1 | 239 | 2.4 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#64 | SG15KTL | 0.0 | 0.00 | 2208.00 | 2208.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 15.00 | 0 | 240.2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.7 | 240.5 | 0 | 0
Grinzano 2 | SG15KTL#69 | SG15KTL | 0.0 | 0.00 | 10417.00 | 10417.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 505.1 | 0 | 505.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.7 | 235.7 | 0 | 0
|  |  | 总设备数:<br /> ∑256 | 今日发电量统计:<br />∑8.17 MWh | 本月发电量统计:<br />∑60.64 MWh | 累计发电量统计:<br />∑40.00 GWh